## PAKIET_VI
l.p | Nazwa przedmiotu | Nazawa handlowa | Producent | Wielkość opak. oferow. produktu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto złotych | Stawka VAT | Wartość brutto złotych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 0,10mm, mankiet min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. Rozmiar 7,0 x 1 para |  |  |  | para | 10
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, sterylne, z rolowanym mankietem, polimerowane obustronnie, kolor zielony. Wewnętrzna warstwa zawierająca środek pielęgnujący dłonie - żel aloesowy – potwierdzone oświadczeniem producenta dołączonym do oferty oraz formułę ułatwiająca zakładanie rękawic na wilgotną dłoń. Kształt anatomiczny. AQL 0,65. Produkt zgodny z ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zgodne z normą EN 374-1,2,3 - potwierdzone badaniami lub certyfikatem z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,18mm(+/-0,03), dłoń min. 0,10mm, mankiet min. 0,10mm. Długość minimalna rękawicy 280mm. Pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe (nie składane na pół). Sterylizowane radiacyjnie promieniami gamma. gamma. Rozmiar 8,0 x 1 para |  |  |  | para | 30
3 | Kompres gazowy jałowy, 5x5cm, 17 nitkowy ( 8 warstwowy ), opakowanie papier-folia. Kompresy pakowane po 2szt. |  |  |  | op | 3000
4 | Kompres gazowy jałowy 5x5cm, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17N,liczba warstw 8W; pakowany w opakowanie papier - papier. Liczba sztuk w opakowaniu 1.Klasa IIa, reguła 7, sterylizowany tlenkiem etylenu |  |  |  | szt | 200
5 | Kompres gazowy jałowy 7,5x7,5cm, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17N,liczba warstw 8W; pakowany w opakowanie papier - papier. Liczba sztuk w opakowaniu 1.Klasa IIa, reguła 7, sterylizowany tlenkiem etylenu |  |  |  | szt | 500
6 | Kompres gazowy jałowy 10x10cm, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17N,liczba warstw 8W; pakowany w opakowanie papier - papier. Liczba sztuk w opakowaniu 1.Klasa IIa, reguła 7, sterylizowany tlenkiem etylenu |  |  |  | szt | 400
7 | Kompres gazowy niejałowy, 10x10cm, 13nitkowy ( 8 warstwowy) op. x 100 szt |  |  |  | op | 200
8 | Kieliszek do leków jednorazowego użytku z zaokrąglonym, wywiniętym brzegiem wykonany z polipropylenu, transparentny o pojemności 30ml, skalowany cyfrowo co minimum 5ml, o górnej średnicy zewnętrznej 39mm. Opakowanie a 90 sztuk. Kompatybilny z dyspenserem z pozycji 66 i przykrywkami z pozycji 68 |  |  |  | op | 50
9 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 10 cm x 1 szt. |  |  |  | szt | 150
10 | Opaska dziana podtrzymująca 4 m x 15 cm x 1 szt. |  |  |  | szt | 50
11 | Opaska elastyczna 8 cm x 5 m x 1 szt. |  |  |  | szt | 30
12 | Opaska elastyczna 10 cm x 5 m x 1 szt. |  |  |  | szt | 50
13 | Opaska elastyczna 15 cm x 5 m x 1 szt. |  |  |  | szt | 50
14 | Plaster z opatrunkiem na tkaninie 8 cm x 1m |  |  |  | szt | 10
15 | Plaster z opatrunkiem na włókninie 8 cm x 1m |  |  |  | szt | 150
16 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 5cm x 10m |  |  |  | szt | 5
17 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 10cm x 10m |  |  |  | szt | 10
18 | Taśma opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym w rozmiarze 15cm x 10m |  |  |  | szt | 5
19 | Przylepiec włókninowy 2,5cm x 9,14m, hipoalergiczny, niejałowy, kolor biały |  |  |  | szt | 200
20 | Przylepiec tkaninowy 2,5cm x 5m, hipoalergiczny, niejałowy, kolor biały, ząbkowane wykończenie brzegu, możliwe dzielenie wzdłuż i w poprzek, także bez użycia nożyczek |  |  |  | op | 60
21 | Strzykawka j.u. 2 ml, położenie końcówki centralne, czarna skala, niebieski tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 3 ml, sterylna bez lateksu i PVC op. a`100. szt. |  |  |  | op | 50
22 | Strzykawka j.u. 5 ml, położenie końcówki boczne, czarna skala, niebieski tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 6 ml, sterylna, bez lateksu i PVC op. a`100. szt. |  |  |  | op | 30
23 | Strzykawka j.u. 10 ml, położenie końcówki boczne, czarna skala, niebieski tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 12 ml, sterylna, bez lateksu i PVC op. a`100. szt. |  |  |  | op | 15
24 | Strzykawka j.u. 20 ml, położenie końcówki boczne, czarna skala, niebieski tłok, podwójny ogranicznik zapobiegający wysuwaniu się tłoka, rozszerzenie do 24 ml, sterylna, bez lateksu i PVC op. a`80. szt. |  |  |  | op | 5
25 | Strzykawka Tuberkulinowa TBC, 1ml 3-częściowa, tłoczek gumowy, centryczny stożek „luer”, działka elementarna = 0,05 ml, kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka, czytelna i trwała skala, z dołączoną igłą iniekcyjną 0,45x10-13mm. Opakowanie jednostkowe z datą ważności i produkcji. Sterylna |  |  |  | op | 1
26 | Strzykawka trzyczęściowa j.u. cewnikowa 100ml (z końcówką cewnikową ściętą pod kątem 45 stopni), podwójnie skalowana, wyposażona w dwa dodatkowe adaptery Luer, jednorazowego użytku, jałowa. Opakowanie papier-folia. |  |  |  | szt | 30
27 | Igły jednorazowego użytku 0,45 x 16 x 100 szt. |  |  |  | op | 3
28 | Igły jednorazowego użytku 0,5 x 25 x 100 szt |  |  |  | op | 5
29 | Igły jednorazowego użytku 0,6 x 25 x 100 szt. |  |  |  | op | 5
30 | Igły jednorazowego użytku 0,7 x 30 x 100 szt. |  |  |  | op | 10
31 | Igły jednorazowego użytku 0 ,7 x 40 x 100 szt. |  |  |  | op | 40
32 | Igły jednorazowego użytku 0,8 x 40 x 100 szt. |  |  |  | op | 50
33 | Igły jednorazowego użytku 0,9 x 40 x 100 szt. |  |  |  | op | 40
34 | Igły jednorazowego użytku do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem z zakończeniem typu Pencil Point, zapobiegającym fragmentacji korka - rozm. 1.2 dł. 30mm - op. a 100 szt. |  |  |  | op | 1
35 | Igły jednorazowego użytku 1,2 x 40 x 100 szt. |  |  |  | op | 5
36 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 22G 0,8x25mm, przepływ 31ml/min. |  |  |  | szt | 100
37 | Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z PTFE, wolna od lateksu i PCV, z zaworem iniekcyjnym, z korkiem samodomykającym, z filtrem hydrofobowym, widoczna w promieniach RTG posiadająca 4 paski kontrastujące, korek luer - lock z trzpieniem poniżej jego krawędzi, ze skrzydełkami. Sterylna. Rozmiar 20G 1,0x32mm, przepływ 54ml/min. |  |  |  | szt | 200
38 | Przyrząd bezpieczny grawitacyjny do infuzji do przetaczania płynów/leków wyposażony w system typu Air Pass, który umożliwia wypełnienie / przepłukiwanie drenu bez przypadkowego zanieczyszczenia. W komorze kroplowej umieszczony pływak automatycznie blokujący przepływ, zabezpieczający przedostawanie się powietrza do drenu oraz zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Komora kroplowa składa się z części elastycznej oraz część sztywnej z wbudowanym pływakiem. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +\- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząstkami w o skuteczności filtrowania 15 µm wbudowany na końcu drenu od strony pacjenta (nie w komorze), Miękki elastyczny dren o długości min. 180 cm z dodatkowym portem do podawania leków. Uniwersalne zakończenie Luer-Lock zabezpieczone koreczkiem typu Air Pass. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy. Nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, niepirogenny. Jednorazowy, sterylizowany EO. Opakowanie jednostkowe: papier/folia. |  |  |  | szt | 200
39 | Gaza opatr. jałowa 1m2 17 nit x 1 szt. |  |  |  | szt | 60
40 | Wata bawełniana 100% x 200g |  |  |  | szt | 30
41 | Siatka do mocowania opatrunków - szczupła dłoń, palec x 100 cm |  |  |  | op | 20
42 | Siatka do mocowania opatrunków - podudzie, kolano, łokieć, stopa x 100 cm |  |  |  | op | 50
43 | Siatka do mocowania opatrunków - głowa, ramię, podudzie, kolano x 100 cm |  |  |  | op | 30
44 | Siatka do mocowania opatrunków -udo , głowa, biodro x 100 cm |  |  |  | op | 20
45 | Chustka trójkątna x 1 szt. |  |  |  | szt | 10
46 | Cewnik Foley CH16, 18, 20, 22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (30-45ml), jałowy.Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. |  |  |  | szt | 10
47 | Cewnik Foley CH12, 14, 16, 18, 20, 22, obustronnie pokryty elastomerem silikonowym z plastikową zastawką o pojemności balonu (5-15ml), jałowy. Na opakowaniu pojedynczym oraz zbiorczym nadrukowana fabrycznie informacja o max czasie przebywania cewnika w cewce moczowej pacjenta, sterylizowane radiacyjnie. |  |  |  | szt | 10
48 | Opatrunek przezroczysty z folii PU do zabezpieczania kaniul obwodowych i cewników do żył centralnych u osób dorosłych, z wycięciem umożliwiającym dopasowanie opatrunku do założonej kaniuli, z systemem aplikacji typu ramka, z jedną taśmą do opisu, z klejem akrylowym nakładanym metodą ciągłą. Opakowanie papier-papier, I klasa sterylna rozmiar 6 cm x 7 cm |  |  |  | szt | 250
49 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek chirurgiczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 10 x 20cm, hipoalergiczny, okryty klejem akrylowym op. x 25 szt. |  |  |  | op | 6
50 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek chirurgiczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 5 x 7,2cm, hipoalergiczny, okryty klejem akrylowym op. x 100 szt. |  |  |  | op | 3
51 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek chirurgiczny z wkładem chłonnym wykonany z hydrofobowej włókniny 8 x 15cm, hipoalergiczny, okryty klejem akrylowym op. x 30 szt. |  |  |  | op | 10
52 | Worek do zbiórki moczu 2000ml z odpływem, z zaworem typu T, sterylny |  |  |  | op | 20
53 | Hipoalergiczny plaster poiniekcyjny na włókninie z klejem akrylowym. Absorbcyjny wkład chłonny umożliwia wchłanianie krwi i wydzieliny. Plaster o szerokości 4cm, długość rolki 5m. Posiada nacięcia co 2 cm co ułatwia dzielenie plastra i zapewnia szybką aplikację. Posiada paier zabezpieczający. Kartonowe opakowanie stanowi dyspenser który ułatwia użytkowanie. op. x 250szt. |  |  |  | op | 50
54 | Lignina x 150 g rolki |  |  |  | op | 10
55 | Serweta włókninowa 3- warstwowa 75 x 90cm, jałowa x 1 szt. |  |  |  | szt | 10
56 | Żel do EKG x 500g |  |  |  | szt | 50
57 | Gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym. Wymiary 30 mm x 65 mm/ 30 mm x 32,5 mm (złożony). Opakowanie jednostkowe łączone podwójnie, posiadające perforację umożliwiającą dzielenie na pojedyncze sztuki op. x 100szt. |  |  |  | op | 250
58 | Podkład chłonny wykonany z pięciu warstw: laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina PP. Z wkładem chłonnym z pulpy celulozowej, z podfoliowaną, nieprzemakalną częścią spodnią. Rozmiar: 60cm x 90cm. |  |  |  | szt | 100
59 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "L", rekomendowany obwód w biodrach 92-144cm. Chłonność co najmniej 2800g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). |  |  |  | szt | 150
60 | Pieluchomajtki dla dorosłych. Rozmiar "M", rekomendowany obwód w biodrach 73-122cm. Chłonność co najmniej 2500g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). |  |  |  | szt | 150
61 | Majtki chłonne zakładane jak zwykła bielizna, oddychające na całej powierzchni produktu, z miękkiego, elastycznego materiału, posiadające rozrywalne boczne szwy oraz podwójne barierki ochronne. Rozmiar "M", rekomendowany obwód w pasie/biodrach 80-110cm. Chłonność co najmniej 1000g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). |  |  |  | szt | 120
62 | Majtki chłonne zakładane jak zwykła bielizna, oddychające na całej powierzchni produktu, z miękkiego, elastycznego materiału, posiadające rozrywalne boczne szwy oraz podwójne barierki ochronne. Rozmiar "L", rekomendowany obwód w pasie/biodrach 100-135cm. Chłonność co najmniej 1000g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). |  |  |  | szt | 120
63 | Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12 x 20cm, gramatura 150-160g/m2 z dodatkiem aloesu oraz rumianku. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'10 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie foliowe. |  |  |  | op | 10
64 | Dwuwarstwowa jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o naturalnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cmx22cm, gramatura 60-70g/m². Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2020 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Produkt pozbawiony latexu. Opakowanie jednostkowe a 12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Opakowanie foliowe |  |  |  | op | 10
65 | Nakłuwacz do nakłuwania palca - bezpieczny, automatyczny. Rozmiary: 1,8mm - głębokość nakłucia (igła 23G) oraz 2,4mm - głębokość nakłucia (igła 21G) z barwnym kodem określającym głębokość wkłucia (op. a 100szt). Sterylizowany radiacyjnie. |  |  |  | szt | 1000
66 | Dyspenser wielorazowego użytku w postaci tuby do przechowywania oraz łatwego i higienicznego wyjmowania oraz dystrybucji kieliszków jednorazowego użytku do maksimum 90 sztuk. Wykonany z trwałego i odpornego na zarysowania oraz działanie promieniowania UV a także starzenia się pod wpływem warunków atmosferycznych polimetakrylanu metylu. Transparentna obudowa pozwala na ciągłą kontrolę stanu zapasów. W zestawie pokrywka zabezpieczająca ułatwiająca załadowanie oraz utrzymanie czystości. Wymiary zewnętrzne 50x395mm. Możliwość zamontowania na ścianie lub wózku medycznym. Kompatybilny z kieliszkami z pozycji 8 |  |  |  | szt | 3
67 | Koreczki do kaniul luer-lock jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne. Pakowane po 1 szt. Opakowanie posiadające duży znacznik otwarcia na całej szerokości. Sposób pakowania umożliwia aseptyczne wyjęcie koreczka z opakowania. Trzpień wewnętrzny położony poniżej krawędzi korka. Opakowanie sztywny blister. |  |  |  | szt | 200
68 | Przykrywka do kieliszków na leki wykonana z tworzywa sztucznego - białego polietylenu z możliwością pisania. Kompatybilna z kieliszkami z pozycji nr 8 |  |  |  | szt | 1500
69 | Pojemnik na odpady medyczne o poj. 10 litrów wykonany z tworzywa sztucznego PP z pokrywą z otworem wrzutowym o szer. min. 80mm. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolor czerwony. |  |  |  | szt | 300
70 | Pojemnik na odpady medyczne 1,0L wykonany czystego PP o wysokości 18,5cm (+/-0,3cm) z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika oraz uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. posiadający od spodu dwa wgłębienia służące do zainstalowania go na szynach wielorazowej tacki. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z załączoną metryczką - naklejką do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. |  |  |  | szt | 120
71 | Pojemnik na odpady medyczne 5l wykonany z czystego PP o wysokości 20,5cm(+/-0,3cm) , podstawie 15x15cm z wyraźnym wskaźnikiem maksymalnego napełnienia umieszczonym na zewnątrz pojemnika (na pokrywie) oraz bocznym uchwytem do przenoszenia. Posiadający wieczko z otworem wrzutowym z wcięciem do zdejmowania igieł i otworem typu "margaretka" do zdejmowania igieł insulinowych, z zatrzaskiem utrzymującym klapkę zamykającą wieczko pojemnika w pozycji otwartej w celu łatwego napełnienia jednocześnie zapobiegającym przypadkowemu trwałemu zamknięciu oraz z dodatkowym systemem z możliwością zamknięcia tymczasowego oraz stałego. Oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami z metryczką (np. naklejką) do identyfikacji z naniesionymi danymi wytwórcy odpadów. Kolor czerwony. |  |  |  | szt | 300
72 | Szpatułka laryngologiczne drewniana jałowa |  |  |  | szt | 2000
73 | Ciśnieniomierz elektroniczny naramienny z oceną rytmu serca od długości całkowitej min. 75 cm (od liry min 64 cm). Pompowanie mankietu za pomocą elektrycznej pompy wbudowanej w ćisnieniomierz |  |  |  | szt | 6
74 | Worek na wymiociny o pojemności 1000ml, podziałka co 50ml od 50ml do 1000ml, skala numeryczna 50ml oraz co 100ml do 1000ml. Pomocnicza ukośna skala numeryczna co 10ml od 10ml do 100ml. Przeźroczysty, wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treść oraz tekturowy uchwyt |  |  |  | szt | 10
75 | Stetoskop LITTMANN lub równoważny, samouszczelniające się oliwki oraz kombinacja tradycyjnego lejka z dwutonową membraną pozwala usłyszeć nskie i wysokie częstotliwości w zależnosći od siły nacisku na głowicę |  |  |  | szt | 3
76 | Chodzik balkonik czterokołowy aluminiowy z siedziskiem , obciążenie maksymalne 120 kg |  |  |  | szt | 2
77 | Podkład higieniczny, ochronny celulozowo- foliowy (2 warstwy celulozy + 1 warstwa folii) szerokość 30 cm, długość 20m , perforacja co 50 cm. -(pod aparat do mierzenia RR), zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu poprzez utrzymanie i zachowanie właściwych warunków higienicznych i zapobieganie występowaniu zakażeń. |  |  |  | szt | 10
78 | Pinceta plastikowa anatomiczna,13-18 cm, opakowanie sterylne.Idealnie dopasowuje się do dłoni, zakończenie pincety plastikowej stworzone z antypoślizgowych prążków, które zapewniają uchwyt najdrobniejszych przedmiotów, w środkowej częśći znajduje się miejsce stabilnej strefy uścisku, |  |  |  | szt. | 40
79 | Opaski uciskowe (stazy) bezlateksowe, jednorazowego użytku. Dostępne w kolorach niebieskim oraz różowym, wykonane z szerokiego rozciągliwego paska termoplastycznego elastomeru, perforowane, płaskie. Stosowana do ucisku żyły przy pobieraniu krwi. Bezlateksowy materiał chroniący przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Opakowanie jednostkowe typu dyspenser umożliwia wygodne dzielenie perferowanych opasek. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. Rolka 25szt. |  |  |  | op. | 150
80 | Kompres żelowy ciepło-zimno z osłonką, zawiera żel na bazie wodnej. Produkt przeznaczony do ogrzewania/ochładzania ludzkiego ciała. Kompres jest produktem wielokrotnego użytku 13 cm x 14 cm |  |  |  | szt | 5
81 | Kompres żelowy ciepło-zimno z osłonką, zawiera żel na bazie wodnej. Produkt przeznaczony do ogrzewania/ochładzania ludzkiego ciała. Kompres jest produktem wielokrotnego użytku 16 cm x 26 cm |  |  |  | szt | 5
82 | Kompres żelowy ciepło-zimno z osłonką, zawiera żel na bazie wodnej. Produkt przeznaczony do ogrzewania/ochładzania ludzkiego ciała. Kompres jest produktem wielokrotnego użytku 21cm x 38 cm |  |  |  | szt | 5
83 | Jednorazowe naczynie sanitarne- basen sanitarny przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych i warunkach domowych, wykonany z masy papierowej |  |  |  | szt | 20
84 | Jednorazowe naczynie sanitarne - kaczka męska przeznaczona do stosowania w jednostkach leczniczych i warunkach domowych, wykonany z masy papierowej |  |  |  | szt | 20
85 | Jednorazowe naczynie sanitarne- miska nerkowata przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych, wykonany z masy papierowej 700ml |  |  |  | szt. | 60
86 | Bezdotykowy termometr na podczerwień, zasilany bateriami alkalicznymi, zakres pomiaru: 34 -43°C, dokładność pomiaru: ± 0,3-0,5°C między 34-43°C, pamięć: min. 10 pomiarów, czas pomiaru: 1 s, autowyłączenie po 30 s, odległość dokonywania pomiaru: 5-10cm, alarm podwyższonej temperatury: tak (37,8°C) |  |  |  | szt. | 10
87 | Pulsoksymetr napalcowy przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 4 roku życia, które po nałożeniu na palec w sposób nieinwazyjny w ciągu kilku sekund pokazuje wynik wysycenia krwi i tętno. Parametry techniczne : parametr SpO2: Zakres pomiarów: 35% - 100%, dokładność: 70% - 100% ± 3%, zakres w normie: 96%-99%, częstość tętna: zakres pomiarów: 30 uderzeń/min - 250 uderzeń/minutę (± 2 uderzenia/minutę ± 2%), temperatura otoczenia: 5°C - 40°C (41°F – 104°F), wilgotność otoczenia: 15% - 80%, ciśnienie: 86Pa - 106kPa, działanie przy niskiej perfuzji: takie samo, z modulacją amplitudy wynoszącą jedynie 0,2%, odporność na interferencję świetlną: ± 1%, odporność na interferencję 50Hz / 60Hz: precyzyjna, zasilanie: baterie alkaliczne. |  |  |  | szt. | 8
RAZEM: | [5 empty] | netto:
brutto:
Oświadczam, że wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi posiadają aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 774), jej przepisów przejściowych i wykonawczych oraz Rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów). Jednocześnie zobowiązuję się na każde żądanie Zamawiającego na etapie wyboru oferty oraz realizacji umowy do przedłożenia aktualnych kopii dokumentów świadczących o wymaganym dopuszczeniu do obrotu i stosowania w Polsce.
Uwaga: Niniejszy formularz wymaga złożenia pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.