## PAKIET_VII
l.p | Nazwa przedmiotu | Nazawa handlowa | Producent | Wielkość opak. oferow. produktu | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto złotych | Stawka VAT | Wartość brutto złotych
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym (potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty). Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 1 alkoholu o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie - potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie 100 szt. z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: S, M, L, XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowanie do 200 szt. |  |  |  | szt | 150000
2 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny. O działaniu nawilżającym (potwierdzonym raportem z badań przez producenta wykonanym przez niezależne laboratorium dołączonym do oferty). Chlorowane od wewnątrz, tekstura na końcach palców. AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 1 alkoholu o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie - potwierdzone raportem z badań przez producenta wykonanym przez jednostkę niezależną dołączonym do oferty. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Opakowania rękawic kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi. Opakowanie z kolorystycznym rozróżnieniem w zależności od rozmiaru. Rozmiar: S, M, L a 250szt. |  |  |  | op | 32
3 | Uchwyt pojedynczy (na jedno opakowanie rękawic) kompatybilny z opakowaniami rękawic z pozycji nr 3. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowany na dwa sposoby tj. za pomocą taśm przylepnych lub za pomocą wkrętów w 3 miejscach - otworach. Pakowany pojedynczo w kartonik wraz z zestawem do jego mocowania zawierającym gazik/wacik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, min. 2 dwustronne taśmy przylepne oraz min. 3 wkręty wraz z kołkami rozporowymi. Uchwyt zawiera specjalny dodatek o właściwościach antybakteryjnych zapobiegający gromadzeniu się mikroorganizmów na powierzchni, zapewniając wbudowaną ochronę na cały okres użytkowania – potwierdzone oświadczeniem producenta oraz kartą katalogową / ulotką. |  |  |  | szt | 2
4 | Metalowa zawieszka posiadająca trzy trzpienie po prawej i trzy po lewej stronie. Zestaw trzech trzpieni kompatybilny z trzema otworami uchwytu do opakowań rękawic z pozycji nr 4. Rozmieszczenie trzpieni umożliwia zamocowanie jednego lub dwóch uchwytów do opakowań rękawic z pozycji 4. Sposób mocowania zawieszki z uchwytem na zasadzie "włóż i przesuń". Górna część zawieszki wyprofilowana w taki sposób aby można było umocować ją na ramach łóżek szpitalnych posiadanych przez Zamawiającego. Rozmiar zawieszki szerokość 265mm (+/-3mm), wysokość 100mm (+/-3mm). Malowana farbą proszkową w całości zmywalna. |  |  |  | szt | 4
5 | Maska medyczna mocowana na gumki, wykonana z trzech warstw włókniny. Zgodna z normą EN 14683, typ II. Zarejestrowana jako wyrób medyczny. Kolor zielony lub niebieski. Opakowanie do 50 szt. |  |  |  | szt | 24000
6 | Ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 45g/m2 (+/-2g/m2) w kolorze niebieskim, składające się z bluzy z krótkim rękawem i spodni. Do stosowania przez personel medyczny, pakowane w komplet (komplet pakowany jednostkowo w opakowanie foliowe z widocznym rozmiarem ubrania umieszczonym na opakowaniu jednostkowym oraz z metką na bluzie i spodniach). Bluza z kieszenią na piersi oraz dwoma kieszeniami na dole bluzy, posiadająca dekolt typu "V" obszyty lamówką oraz obszyte rękawy. Spodnie wiązane na troki posiadające kieszenie w części przedniej, obszyte nogawki zwężane ku dołowi. Ubranie spełniające wymagania normy EN 13795. Rozmiary ubrań: S, M, L, XL, XXL. |  |  |  | szt | 100
7 | Kombinezon barierowy z taśmą YRT-13. Kombinezom ochronny z butami wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze min. 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów. Wyposażony w trzyczęściowy kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką. Środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4B, 5B, 6B. Spełnione normy i poziomy ochrony EN ISO 13688:2013, typ 4B wg EN 14605:2005 +A1:2009, typ 5B wg EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, typ 6B wg EN 13034:2005 + A1:2009, klasa 1 wg EN1073-2:2002, EN 14126:2003 +AC:2004 (klasa 6 odporności na przenikanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego, klasa 6 odporności a przenikanie czynników infekcyjnych w wyniku mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli, klasa 3 odporności na przenikanie skażonych cząstek stałych), EN 1149-5:2018, EN 14325:2003 |  |  |  | szt | 100
8 | Półmaska filtrująca FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, płaska konstrukcja ułatwiająca zakładanie. |  |  |  | szt | 200
9 | Półmaska filtrująca FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu. |  |  |  | szt | 4000
RAZEM: | [5 empty] | netto:
brutto:
UWAGA: Wykonawca składający ofertę częściową na niniejszy PAKIET, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentów przedmiotowych dla poz. 1, 5, 9, potwierdzających zgodność oferowanego produktu z opisem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w kol. 2 - zapis rozdz. II.5 treści SWZ
Uwaga: Niniejszy formularz wymaga złożenia pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.